Заключение экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении
общеобразовательного учреждения __муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №9 г. Королёва__

№	Индикатор	Способ определения	Значение
4.1.3.1	Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.2	Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.3	Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.4	Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.5	Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности	Акт №20 от 16 мая 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.6	Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.7	Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.8	Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре	нет	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.9	Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа)	Договор № 26 от 1 февраля 2008 года и приложение №5 от 28 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.10	Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	2 / ________ / (количе-ство)
4.1.3.11	Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.12	Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.3.13	Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.4	Организация горячего питания	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.5	Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.1	Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса	Подсчет количества сертификатов качества	83 / ________ / (количе-ство)
4.1.6.2	Количество мультимедийных проекторов	Подсчет	12 / ________ / (количе-ство)
4.1.6.3	Количество интерактивных досок	Подсчет	2 / ________ / (количе-ство)
4.1.6.4	Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера	ASP Linux 11.2, ASP Server IV, FineReader, Microsoft Office 2007 AE, Nero, NetOp School, Remote Administrator, Windows 2003 Server, Windows Server CAL, Windows Vista AE , Windows XP Home Edition, Антивирус Касперского для Windows Workstations; 1C Предприятие Управление школой, Adobe Photoshop, Corel Draw, FineReader 8.0 Study Edition, WinRAR, Антивирус Касперского для Linux, ПКФ; 3proxy, 7-Zip, Apache2, Bind, Blender, Bred3, Celestia, CuneiForm, DAEMON Tools Lite, DictoTeam, DosBox, Eclipse, Ejabberd, FAR , FilleZille Server, Firefox, Free Download Manager, Free Pascal, FreeBASIC, FreeBSD, FreeSSHd, Gimp, Gnumeric, hMailServer, InfraRecorder, Inkscape, IrfanView, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Mandriva 2008.0 Free, Maxthon2, Microsoft Visual Studio Express Edition, mRemote, MySQL, Notepad++, Office Mail Server, Open Office, OpenSSH, Opera, Perl, PHP, phpMyAdmin, Picasa, Punto Switcher, QIP, Recuva, Shock Utility, SmallCDWriter, Squid, Putty, T-FLEX CAD учебная версия, Tux Paint, UebiMiau, UFS Explorer, UltraVNC, Unlocker, Unreal Commander, VirtualBox, Visual Task Tips, VMWare Player, WinAmp, WinMerge, XnView, КОМПАС-3D LT 5.11, Персональный поиск, Я.Онлайн, Яндекс.Бар.	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.5	Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.6	Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.7	Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.8	Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.9	Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.10	Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории	Акт готовности школы от 20 августа 2008 года	да / ________ / (да/нет)
4.1.6.11	Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с)	Протокол приёмо-сдаточных испытаний № П 50-1316 от 25.10.2007	да / ________ / (да/нет)

Руководитель экспертной группы: ____________________ / ____Н.П. Гринько_________
        (подпись) (ФИО)
        Член экспертной группы: ____________________ / _____В.К. Сысоева_________
        (подпись) (ФИО)
        Член экспертной группы: ____________________ / ______С.В. Дмитриенко_____
        (подпись) (ФИО)
        Член экспертной группы: ____________________ / __________________________
        (подпись) (ФИО)
1 – общеобразовательное учреждение предъявляет экспертной группе имеющееся в наличии действительное на текущий учебный год заключение соответствующего надзорного органа или уполномоченной экспертной комиссии (в случае, если на региональном, муниципальном уровнях проводились работы по внешнему аудиту условий в общеобразовательных учреждениях), или акт приемки общеобразовательного учреждения к текущему учебному году комиссией, создаваемой при муниципальном органе управления образованием и включающей специалистов, курирующих соответствующие направления, представителей органов общественного управления. При наличии неснятого отрицательного заключения соответствующего надзорного органа иные заключения не учитываются. Важно иметь в виду, что мониторинг не предусматривает непосредственную организацию получения заключений надзорных органов в момент проведения мониторинга. Мониторинг осуществляется по тем заключениям, которые имеются у школ и получены в плановом порядке.